## pomiary
[12 empty] | rezonans | [8 empty] | t | 22 | d | 0.038
nr | f[Hz] | $\Delta f [Hz]$ | U[V] | $\Delta U [V]$ | m[mg] | $\Delta m [mg]$ | P_r[mW] | $\Delta P_r [mW]$ | Pa[mW] | $\Delta P_a [mW]$ |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | f | 340000
1 | 298133 | 0 | 15 |  | 3.4 |  | 200 |  | 30.2186 |  | U[V] | Pe[mW] | m[mg] | Pa[mW] | Pe[mW] | m[mg] | Pa[mW] | Pe[mW] | m[mg] | Pa[mW] | r | 0.082467 | cw | 1488.3579
2 | 303573 |  | 15 |  | 4.9 |  | 250 |  | 43.5503 |  | 16 | 510 | 39,7 |  | 1160 | 65 |  | 1010 | 119,2
3 | 306354 |  | 15 |  | 7.5 |  | 300 |  | 66.6586 |  | 15 | 480 | 36,7 |  | 1000 | 56,9 |  | 880 | 104,7 | [5 empty] | i | ki | ci
4 | 309153 |  | 15 |  | 9.6 |  | 350 |  | 85.323 |  | 14 | 400 | 31,9 |  | 720 | 49 |  | 700 | 88,1 | [5 empty] | 0 | 1402.385 | 1402.385
5 | 310760 |  | 15 |  | 14 |  | 400 |  | 124.4294 |  | 13 | 310 | 27,4 |  | 710 | 43,4 |  | 600 | 77,6 | [5 empty] | 1 | 5.0388 | 110.8539
6 | 311662 |  | 15.1 |  | 18 |  | 450 |  | 159.9807 |  | 12 | 250 | 23,6 |  | 590 | 37 |  | 490 | 63,8 |  | k[W/kg] | k[mW/mg] |  |  | 2 | -0.057991 | -28.0678
7 | 312866 |  | 15.1 |  | 23.3 |  | 500 |  | 207.0861 |  | 11 | 200 | 19,9 |  | 480 | 31,0 |  | 400 | 54,0 |  | 8887.8142 | 8.8878 |  |  | 3 | 0.00032872 | 3.5002
8 | 315484 |  | 15 |  | 34.2 |  | 450 |  | 303.9632 |  | 10 | 150 | 17,4 |  | 390 | 26,5 |  | 310 | 45,7 | [5 empty] | 4 | -1.3988e-06 | -0.32769
9 | 315924 |  | 15 |  | 27.3 |  | 400 |  | 242.6373 |  | 9 | 100 | 14,1 |  | 300 | 22,1 |  | 230 | 36,3 | [5 empty] | 5 | 2.7879e-09 | 0.014368
10 | 316342 |  | 15 |  | 20.4 |  | 350 |  | 181.3114 |  | 8 | 80 | 11,6 |  | 200 | 17,7 |  | 180 | 27,9
11 | 317422 |  | 15 |  | 10.6 |  | 300 |  | 94.2108 |  | 7 | 50 | 9,2 |  | 150 | 14,2 |  | 100 | 17,9
12 | 325969 |  | 15 |  | 9 |  | 350 |  | 79.9903 |  | 6 | 10 | 7,2 |  | 80 | 10,1 |  | 60 | 15,9
13 | 329043 |  | 15.1 |  | 11.4 |  | 400 |  | 101.3211 |  | 5 | 0 | 5,4 |  | 20 | 7,3 |  | 10 | 11,2
14 | 330381 |  | 15.1 |  | 12.4 |  | 450 |  | 110.2089 |  | 4 | 0 | 4,2 |  | 0 | 5,0 |  | 0 | 7,6
15 | 331900 |  | 15.1 |  | 16.3 |  | 500 |  | 144.8714 |  | 3 | 0 | 3,2 |  | 0 | 3,6 |  | 0 | 5,0
16 | 332604 |  | 15.1 |  | 19.7 |  | 550 |  | 175.0899 |  | 2 | 0 | 2,6 |  | 0 | 2,4 |  | 0 | 2,7
17 | 333274 |  | 15 |  | 23.3 |  | 600 |  | 207.0861 |  | 1 | 0 | 2,4 |  | 0 | 2,0 |  | 0 | 1,7
18 | 334461 |  | 15 |  | 27.8 |  | 650 |  | 247.0812
19 | 335354 |  | 15 |  | 30.4 |  | 700 |  | 270.1896
20 | 335941 |  | 15 |  | 32.2 |  | 750 |  | 286.1876
21 | 336464 |  | 15 |  | 34 |  | 800 |  | 302.1857
22 | 336842 |  | 15 |  | 35.8 |  | 850 |  | 318.1837
23 | 337262 |  | 15 |  | 38.6 |  | 900 |  | 343.0696
24 | 337525 |  | 15 |  | 40.5 |  | 950 |  | 359.9565
25 | 338042 |  | 15 |  | 44.2 |  | 1000 |  | 392.8414
26 | 340236 |  | 14.5 |  | 52.8 |  | 950 |  | 469.2766
27 | 340702 |  | 14.5 |  | 51.8 |  | 900 |  | 460.3888
28 | 341276 |  | 14.5 |  | 49.4 |  | 850 |  | 439.058
29 | 342393 |  | 14.5 |  | 44.1 |  | 800 |  | 391.9526
30 | 342812 |  | 14.5 |  | 40.5 |  | 750 |  | 359.9565
31 | 343252 |  | 14.5 |  | 36.5 |  | 700 |  | 324.4052
32 | 343560 |  | 14.5 |  | 33.5 |  | 650 |  | 297.7418
33 | 343932 |  | 14.5 |  | 30 |  | 600 |  | 266.6344
34 | 344278 |  | 14.5 |  | 27.5 |  | 550 |  | 244.4149
35 | 344694 |  | 14.5 |  | 24.9 |  | 500 |  | 221.3066
36 | 344974 |  | 14.7 |  | 23.3 |  | 450 |  | 207.0861
37 | 345493 |  | 14.8 |  | 20.4 |  | 400 |  | 181.3114
38 | 345794 |  | 14.9 |  | 19 |  | 350 |  | 168.8685
39 | 346599 |  | 15 |  | 15.2 |  | 300 |  | 135.0948
40 | 347485 |  | 15 |  | 12 |  | 250 |  | 106.6538
41 | 349223 |  | 15 |  | 5.2 |  | 200 |  | 46.2166
42 | 353552 |  | 15.2 |  | 4.7 |  | 250 |  | 41.7727
43 | 355491 |  | 15.3 |  | 8.1 |  | 300 |  | 71.9913
44 | 356391 |  | 15.3 |  | 10.7 |  | 350 |  | 95.0996
45 | 357284 |  | 15.4 |  | 13.8 |  | 400 |  | 122.6518
46 | 357875 |  | 15.4 |  | 16.3 |  | 450 |  | 144.8714
47 | 358374 |  | 15.4 |  | 19.2 |  | 500 |  | 170.646
48 | 358849 |  | 15.1 |  | 23 |  | 550 |  | 204.4197
49 | 359206 |  | 15 |  | 26.1 |  | 600 |  | 231.972
50 | 359471 |  | 15 |  | 28.8 |  | 650 |  | 255.9691
51 | 359864 |  | 15 |  | 33 |  | 700 |  | 293.2979
52 | 360329 |  | 15 |  | 37.7 |  | 750 |  | 335.0706
53 | 363825 |  | 14.8 |  | 54.8 |  | 800 |  | 487.0522
54 | 364642 |  | 14.6 |  | 57.8 |  | 850 |  | 513.7157
55 | 365339 |  | 14.5 |  | 64.8 |  | 900 |  | 575.9304
56 | 365814 |  | 14.5 |  | 70.7 |  | 950 |  | 628.3685
57 | 367624 |  | 14.5 |  | 88.3 |  | 900 |  | 784.794
58 | 367246 |  | 14.5 |  | 85.8 |  | 950 |  | 762.5745
59 | 367662 |  | 14.5 |  | 88.6 |  | 900 |  | 787.4603
60 | 368211 |  | 14.5 |  | 91.5 |  | 850 |  | 813.235
61 | 368571 |  | 14.5 |  | 93 |  | 800 |  | 826.5667
62 | 368995 |  | 14.5 |  | 93.6 |  | 750 |  | 831.8994
63 | 369601 |  | 14.5 |  | 92 |  | 700 |  | 817.6789
64 | 370977 |  | 14.5 |  | 88.8 |  | 650 |  | 789.2379
65 | 371663 |  | 14.5 |  | 84.6 |  | 600 |  | 751.9091
66 | 371989 |  | 14.5 |  | 80.7 |  | 550 |  | 717.2466
67 | 372360 |  | 14.5 |  | 75.6 |  | 500 |  | 671.9188
68 | 372656 |  | 14.5 |  | 71.7 |  | 450 |  | 637.2563
69 | 373047 |  | 14.5 |  | 66.8 |  | 400 |  | 593.706
70 | 373474 |  | 14.5 |  | 60.7 |  | 350 |  | 539.4903
71 | 373829 |  | 14.8 |  | 55.9 |  | 300 |  | 496.8288
72 | 374913 |  | 15 |  | 49.5 |  | 250 |  | 439.9468
73 | 377523 |  | 15 |  | 39.5 |  | 200 |  | 351.0687
74 | 378687 |  | 15 |  | 32.8 |  | 150 |  | 291.5203
75 | 380785 |  | 15 |  | 20 |  | 100 |  | 177.7563

## 3rezonanse
nr | f[Hz] | U[V] | m[mg] | Pr[mW] | Pa[mW] |  | f[Hz] | Pa[mW]
1 | 298133 | 15 | 3.4 | 200 | 30.2186 |  | 298133 | 200
2 | 303573 | 15 | 4.9 | 250 | 43.5503 |  | 303573 | 250
3 | 306354 | 15 | 7.5 | 300 | 66.6586 |  | 306354 | 300
4 | 309153 | 15 | 9.6 | 350 | 85.323 |  | 309153 | 350
5 | 310760 | 15 | 14 | 400 | 124.4294 |  | 310760 | 400
6 | 311662 | 15.1 | 18 | 450 | 159.9807 |  | 311662 | 450
7 | 312866 | 15.1 | 23.3 | 500 | 207.0861 |  | 312866 | 500
8 | 315484 | 15 | 34.2 | 450 | 303.9632 |  | 315484 | 450
9 | 315924 | 15 | 27.3 | 400 | 242.6373 |  | 315924 | 400
10 | 316342 | 15 | 20.4 | 350 | 181.3114 |  | 316342 | 350
nr | f[Hz] | U[V] | m[mg] | Pr[mW] | Pa[mW] |  | f[Hz] | Pr[mW]
11 | 317422 | 15 | 10.6 | 300 | 94.2108 |  | 319616 | 300
12 | 325969 | 15 | 9 | 350 | 79.9903 |  | 328163 | 350
13 | 329043 | 15.1 | 11.4 | 400 | 101.3211 |  | 331237 | 400
14 | 330381 | 15.1 | 12.4 | 450 | 110.2089 |  | 332575 | 450
15 | 331900 | 15.1 | 16.3 | 500 | 144.8714 |  | 334094 | 500
16 | 332604 | 15.1 | 19.7 | 550 | 175.0899 |  | 334798 | 550
17 | 333274 | 15 | 23.3 | 600 | 207.0861 |  | 335468 | 600
18 | 334461 | 15 | 27.8 | 650 | 247.0812 |  | 336655 | 650
19 | 335354 | 15 | 30.4 | 700 | 270.1896 |  | 337548 | 700
20 | 335941 | 15 | 32.2 | 750 | 286.1876 |  | 338135 | 750
21 | 336464 | 15 | 34 | 800 | 302.1857 |  | 338658 | 800
22 | 336842 | 15 | 35.8 | 850 | 318.1837 |  | 339036 | 850
23 | 337262 | 15 | 38.6 | 900 | 343.0696 |  | 339456 | 900
24 | 337525 | 15 | 40.5 | 950 | 359.9565 |  | 339719 | 950
25 | 338042 | 15 | 44.2 | 1000 | 392.8414 |  | 340236 | 1000
26 | 340236 | 14.5 | 52.8 | 950 | 469.2766 |  | 342430 | 950
27 | 340702 | 14.5 | 51.8 | 900 | 460.3888 |  | 342896 | 900
28 | 341276 | 14.5 | 49.4 | 850 | 439.058 |  | 343470 | 850
29 | 342393 | 14.5 | 44.1 | 800 | 391.9526 |  | 344587 | 800
30 | 342812 | 14.5 | 40.5 | 750 | 359.9565 |  | 345006 | 750
31 | 343252 | 14.5 | 36.5 | 700 | 324.4052 |  | 345446 | 700
32 | 343560 | 14.5 | 33.5 | 650 | 297.7418 |  | 345754 | 650
33 | 343932 | 14.5 | 30 | 600 | 266.6344 |  | 346126 | 600
34 | 344278 | 14.5 | 27.5 | 550 | 244.4149 |  | 346472 | 550
35 | 344694 | 14.5 | 24.9 | 500 | 221.3066 |  | 346888 | 500
36 | 344974 | 14.7 | 23.3 | 450 | 207.0861 |  | 347168 | 450
37 | 345493 | 14.8 | 20.4 | 400 | 181.3114 |  | 347687 | 400
38 | 345794 | 14.9 | 19 | 350 | 168.8685 |  | 347988 | 350
39 | 346599 | 15 | 15.2 | 300 | 135.0948 |  | 348793 | 300
40 | 347485 | 15 | 12 | 250 | 106.6538 |  | 349679 | 250
nr | f[Hz] | U[V] | m[mg] | Pr[mW] | Pa[mW]
41 | 349223 | 15 | 5.2 | 200 | 46.2166
42 | 353552 | 15.2 | 4.7 | 250 | 41.7727
43 | 355491 | 15.3 | 8.1 | 300 | 71.9913
44 | 356391 | 15.3 | 10.7 | 350 | 95.0996
45 | 357284 | 15.4 | 13.8 | 400 | 122.6518
46 | 357875 | 15.4 | 16.3 | 450 | 144.8714 | f[Hz] | Pr[mW]
47 | 358374 | 15.4 | 19.2 | 500 | 170.646 | 352404 | 200
48 | 358849 | 15.1 | 23 | 550 | 204.4197 | 356733 | 250
49 | 359206 | 15 | 26.1 | 600 | 231.972 | 358672 | 300
50 | 359471 | 15 | 28.8 | 650 | 255.9691 | 359572 | 350
51 | 359864 | 15 | 33 | 700 | 293.2979 | 360465 | 400
52 | 360329 | 15 | 37.7 | 750 | 335.0706 | 361056 | 450
53 | 363825 | 14.8 | 54.8 | 800 | 487.0522 | 361555 | 500
54 | 364642 | 14.6 | 57.8 | 850 | 513.7157 | 362030 | 550
55 | 365339 | 14.5 | 64.8 | 900 | 575.9304 | 362387 | 600
56 | 365814 | 14.5 | 70.7 | 950 | 628.3685 | 362652 | 650
57 | 367624 | 14.5 | 88.3 | 900 | 784.794 | 363045 | 700
58 | 367246 | 14.5 | 85.8 | 950 | 762.5745 | 363510 | 750
59 | 367662 | 14.5 | 88.6 | 900 | 787.4603 | 367006 | 800
60 | 368211 | 14.5 | 91.5 | 850 | 813.235 | 367823 | 850
61 | 368571 | 14.5 | 93 | 800 | 826.5667 | 368520 | 900
62 | 368995 | 14.5 | 93.6 | 750 | 831.8994 | 368995 | 950
63 | 369601 | 14.5 | 92 | 700 | 817.6789 | 370805 | 900
64 | 370977 | 14.5 | 88.8 | 650 | 789.2379 | 370427 | 950
65 | 371663 | 14.5 | 84.6 | 600 | 751.9091 | 370843 | 900
66 | 371989 | 14.5 | 80.7 | 550 | 717.2466 | 371392 | 850
67 | 372360 | 14.5 | 75.6 | 500 | 671.9188 | 371752 | 800
68 | 372656 | 14.5 | 71.7 | 450 | 637.2563 | 372176 | 750
69 | 373047 | 14.5 | 66.8 | 400 | 593.706 | 372782 | 700
70 | 373474 | 14.5 | 60.7 | 350 | 539.4903 | 374158 | 650
71 | 373829 | 14.8 | 55.9 | 300 | 496.8288 | 374844 | 600
72 | 374913 | 15 | 49.5 | 250 | 439.9468 | 375170 | 550
73 | 377523 | 15 | 39.5 | 200 | 351.0687 | 375541 | 500
74 | 378687 | 15 | 32.8 | 150 | 291.5203 | 375837 | 450
75 | 380785 | 15 | 20 | 100 | 177.7563 | 376228 | 400
[6 empty] | 376655 | 350
[6 empty] | 377010 | 300
[6 empty] | 378094 | 250
[6 empty] | 380704 | 200
[6 empty] | 381868 | 150
[6 empty] | 383966 | 100