## Arkusz1
nr | f[Hz] | U[V] | m[mg] | Pr[mW] | $\Delta P_r $[mW] | Pa[mW] | $\Delta P_a $[mW] | roznice czestotliwosci | $\Delta f$[Hz] | $\Delta U$[V] | $\Delta m$[mg] | $\Delta P_r $[mW] | $\Delta P_a $[mW] | [5 empty] | rezonans | [8 empty] | t | 22 | d | 0.038
1 | 298133 | 15 | 3.4 | 200 | 45 | 30.2186 | 0.88878 |  | 1 | 0.3 | 0.1 | 45 | 0.88878 | [5 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | f | 340000
2 | 303573 | 15 | 4.9 | 250 | 45 | 43.5503 | 0.88878 | 5440 | [9 empty] | U[V] | Pe[mW] | m[mg] | Pa[mW] | Pe[mW] | m[mg] | Pa[mW] | Pe[mW] | m[mg] | Pa[mW] | r | 0.082467 | cw | 1488.3579
3 | 306354 | 15 | 7.5 | 300 | 45 | 66.6586 | 0.88878 | 2781 | [9 empty] | 16 | 510 | 39.7 | 352.8462 | 1160 | 65 | 577.7079 | 1010 | 119.2 | 1059.4275
4 | 309153 | 15 | 9.6 | 350 | 45 | 85.323 | 0.88878 | 2799 | [9 empty] | 15 | 480 | 36.7 | 326.1828 | 1000 | 56.9 | 505.7166 | 880 | 104.7 | 930.5542 |  |  |  |  | i | ki | ci
5 | 310760 | 15 | 14 | 400 | 45 | 124.4294 | 0.88878 | 1607 | [9 empty] | 14 | 400 | 31.9 | 283.5213 | 720 | 49 | 435.5029 | 700 | 88.1 | 783.0164 |  |  |  |  | 0 | 1402.385 | 1402.385
6 | 311662 | 15.1 | 18 | 450 | 45 | 159.9807 | 0.88878 | 902 | [9 empty] | 13 | 310 | 27.4 | 243.5261 | 710 | 43.4 | 385.7311 | 600 | 77.6 | 689.6944 |  |  |  |  | 1 | 5.0388 | 110.8539
7 | 312866 | 15.1 | 23.3 | 500 | 45 | 207.0861 | 0.88878 | 1204 | [9 empty] | 12 | 250 | 23.6 | 209.7524 | 590 | 37 | 328.8491 | 490 | 63.8 | 567.0425 | k[W/kg] | k[mW/mg] |  |  | 2 | -0.057991 | -28.0678
8 | 315484 | 15 | 34.2 | 450 | 45 | 303.9632 | 0.88878 | 2618 | szer pasma1 | [8 empty] | 11 | 200 | 19.9 | 176.8675 | 480 | 31 | 275.5222 | 400 | 54 | 479.942 | 8887.8142 | 8.8878 |  |  | 3 | 0.00032872 | 3.5002
9 | 315924 | 15 | 27.3 | 400 | 45 | 242.6373 | 0.88878 | 440 | 3db spadek | 152.3425 |  |  | $\Delta f$ [H] |  |  |  |  | 10 | 150 | 17.4 | 154.648 | 390 | 26.5 | 235.5271 | 310 | 45.7 | 406.1731 |  |  |  |  | 4 | -1.3988e-06 | -0.32769
10 | 316342 | 15 | 20.4 | 350 | 45 | 181.3114 | 0.88878 | 418 | I [mW/mm$^2$] | 0.26802 |  |  | 500 |  |  |  |  | 9 | 100 | 14.1 | 125.3182 | 300 | 22.1 | 196.4207 | 230 | 36.3 | 322.6277 |  |  |  |  | 5 | 2.7879e-09 | 0.014368
11 | 317422 | 15 | 10.6 | 300 | 45 | 94.2108 | 0.88878 | 1080 | $\Delta I $[mW/mm$^2$] | 0.00078368 | [7 empty] | 8 | 80 | 11.6 | 103.0986 | 200 | 17.7 | 157.3143 | 180 | 27.9 | 247.97
12 | 325969 | 15 | 9 | 350 | 45 | 79.9903 | 0.88878 | 8547 | B [Hz] | 4680 | [7 empty] | 7 | 50 | 9.2 | 81.7679 | 150 | 14.2 | 126.207 | 100 | 17.9 | 159.0919
13 | 329043 | 15.1 | 11.4 | 400 | 45 | 101.3211 | 0.88878 | 3074 | $\Delta B$ [Hz] | 2 | [7 empty] | 6 | 10 | 7.2 | 63.9923 | 80 | 10.1 | 89.7669 | 60 | 15.9 | 141.3162
14 | 330381 | 15.1 | 12.4 | 450 | 45 | 110.2089 | 0.88878 | 1338 | Q | 67.4111 | [7 empty] | 5 | 0 | 5.4 | 47.9942 | 20 | 7.3 | 64.881 | 10 | 11.2 | 99.5435
15 | 331900 | 15.1 | 16.3 | 500 | 45 | 144.8714 | 0.88878 | 1519 | $\Delta Q$ | 0.0010436 | [7 empty] | 4 | 0 | 4.2 | 37.3288 | 0 | 5 | 44.4391 | 0 | 7.6 | 67.5474
16 | 332604 | 15.1 | 19.7 | 550 | 45 | 175.0899 | 0.88878 | 704 | [9 empty] | 3 | 0 | 3.2 | 28.441 | 0 | 3.6 | 31.9961 | 0 | 5 | 44.4391
17 | 333274 | 15 | 23.3 | 600 | 45 | 207.0861 | 0.88878 | 670 | [9 empty] | 2 | 0 | 2.6 | 23.1083 | 0 | 2.4 | 21.3308 | 0 | 2.7 | 23.9971
18 | 334461 | 15 | 27.8 | 650 | 45 | 247.0812 | 0.88878 | 1187 | [9 empty] | 1 | 0 | 2.4 | 21.3308 | 0 | 2 | 17.7756 | 0 | 1.7 | 15.1093
19 | 335354 | 15 | 30.4 | 700 | 45 | 270.1896 | 0.88878 | 893
20 | 335941 | 15 | 32.2 | 750 | 45 | 286.1876 | 0.88878 | 587
21 | 336464 | 15 | 34 | 800 | 45 | 302.1857 | 0.88878 | 523
22 | 336842 | 15 | 35.8 | 850 | 45 | 318.1837 | 0.88878 | 378
23 | 337262 | 15 | 38.6 | 900 | 45 | 343.0696 | 0.88878 | 420
24 | 337525 | 15 | 40.5 | 950 | 45 | 359.9565 | 0.88878 | 263
25 | 338042 | 15 | 44.2 | 1000 | 45 | 392.8414 | 0.88878 | 517
26 | 340236 | 14.5 | 52.8 | 950 | 45 | 469.2766 | 0.88878 | 2194 | szer pasma2
27 | 340702 | 14.5 | 51.8 | 900 | 45 | 460.3888 | 0.88878 | 466 | 3db | 235.1954 |  |  | $\Delta f$ [H]
28 | 341276 | 14.5 | 49.4 | 850 | 45 | 439.058 | 0.88878 | 574 | natezenie | 0.41378 | mW/mm^2 |  | 500
29 | 342393 | 14.5 | 44.1 | 800 | 45 | 391.9526 | 0.88878 | 1117 | $\Delta I $[mW/mm$^2$] | 0.00078368
30 | 342812 | 14.5 | 40.5 | 750 | 45 | 359.9565 | 0.88878 | 419 | B | 9817
31 | 343252 | 14.5 | 36.5 | 700 | 45 | 324.4052 | 0.88878 | 440 | $\Delta B$ [Hz] | 2
32 | 343560 | 14.5 | 33.5 | 650 | 45 | 297.7418 | 0.88878 | 308 | Q | 34.6578
33 | 343932 | 14.5 | 30 | 600 | 45 | 266.6344 | 0.88878 | 372 | $\Delta Q$ | 0.00015172
34 | 344278 | 14.5 | 27.5 | 550 | 45 | 244.4149 | 0.88878 | 346
35 | 344694 | 14.5 | 24.9 | 500 | 45 | 221.3066 | 0.88878 | 416
36 | 344974 | 14.7 | 23.3 | 450 | 45 | 207.0861 | 0.88878 | 280
37 | 345493 | 14.8 | 20.4 | 400 | 45 | 181.3114 | 0.88878 | 519
38 | 345794 | 14.9 | 19 | 350 | 45 | 168.8685 | 0.88878 | 301
39 | 346599 | 15 | 15.2 | 300 | 45 | 135.0948 | 0.88878 | 805
40 | 347485 | 15 | 12 | 250 | 45 | 106.6538 | 0.88878 | 886
41 | 349223 | 15 | 5.2 | 200 | 45 | 46.2166 | 0.88878 | 1738
42 | 353552 | 15.2 | 4.7 | 250 | 45 | 41.7727 | 0.88878 | 4329
43 | 355491 | 15.3 | 8.1 | 300 | 45 | 71.9913 | 0.88878 | 1939
44 | 356391 | 15.3 | 10.7 | 350 | 45 | 95.0996 | 0.88878 | 900
45 | 357284 | 15.4 | 13.8 | 400 | 45 | 122.6518 | 0.88878 | 893
46 | 357875 | 15.4 | 16.3 | 450 | 45 | 144.8714 | 0.88878 | 591
47 | 358374 | 15.4 | 19.2 | 500 | 45 | 170.646 | 0.88878 | 499
48 | 358849 | 15.1 | 23 | 550 | 45 | 204.4197 | 0.88878 | 475
49 | 359206 | 15 | 26.1 | 600 | 45 | 231.972 | 0.88878 | 357
50 | 359471 | 15 | 28.8 | 650 | 45 | 255.9691 | 0.88878 | 265
51 | 359864 | 15 | 33 | 700 | 45 | 293.2979 | 0.88878 | 393
52 | 360329 | 15 | 37.7 | 750 | 45 | 335.0706 | 0.88878 | 465
53 | 363825 | 14.8 | 54.8 | 800 | 45 | 487.0522 | 0.88878 | 3496
54 | 364642 | 14.6 | 57.8 | 850 | 45 | 513.7157 | 0.88878 | 817
55 | 365339 | 14.5 | 64.8 | 900 | 45 | 575.9304 | 0.88878 | 697
56 | 365814 | 14.5 | 70.7 | 950 | 45 | 628.3685 | 0.88878 | 475
57 | 367624 | 14.5 | 88.3 | 900 | 45 | 784.794 | 0.88878 | 1810
58 | 367246 | 14.5 | 85.8 | 950 | 45 | 762.5745 | 0.88878 | -378
59 | 367662 | 14.5 | 88.6 | 900 | 45 | 787.4603 | 0.88878 | 416
60 | 368211 | 14.5 | 91.5 | 850 | 45 | 813.235 | 0.88878 | 549
61 | 368571 | 14.5 | 93 | 800 | 45 | 826.5667 | 0.88878 | 360
62 | 368995 | 14.5 | 93.6 | 750 | 45 | 831.8994 | 0.88878 | 424 | szer pasma3 | [7 empty] | Specyfikacje rezonansow
63 | 369601 | 14.5 | 92 | 700 | 45 | 817.6789 | 0.88878 | 606 | 3db | 416.9374 |  |  | $\Delta f$ [H] |  | r1 |  |  | r2 |  |  | r3
64 | 370977 | 14.5 | 88.8 | 650 | 45 | 789.2379 | 0.88878 | 1376 | natezenie | 0.73352 | mW/mm^2 |  | 500 |  | wartosc | blad | blad \% | wartosc | blad | blad \% | wartosc | blad | blad \%
65 | 371663 | 14.5 | 84.6 | 600 | 45 | 751.9091 | 0.88878 | 686 | $\Delta I $[mW/mm$^2$] | 0.00078368 |  |  |  | I [mW/mm^2] | 0.26802 | 0.00079 | 0.29476 | 0.41378 | 0.000784 | 0.18947 | 0.73352 | 0.000784 | 0.10688
66 | 371989 | 14.5 | 80.7 | 550 | 45 | 717.2466 | 0.88878 | 326 | B | 11088 |  |  |  | B[Hz] | 4680 | 2 | 0.042735 | 9817 | 2 | 0.020373 | 11088 | 2 | 0.018038
67 | 372360 | 14.5 | 75.6 | 500 | 45 | 671.9188 | 0.88878 | 371 | $\Delta B$ [Hz] | 2 |  |  |  | Q | 67.4111 | 0.0011 | 0.0016318 | 34.6578 | 0.00016 | 0.00046166 | 33.2788 | 0.000127 | 0.00038162
68 | 372656 | 14.5 | 71.7 | 450 | 45 | 637.2563 | 0.88878 | 296 | Q | 33.2788
69 | 373047 | 14.5 | 66.8 | 400 | 45 | 593.706 | 0.88878 | 391 | $\Delta Q$ | 0.00012622
70 | 373474 | 14.5 | 60.7 | 350 | 45 | 539.4903 | 0.88878 | 427
71 | 373829 | 14.8 | 55.9 | 300 | 45 | 496.8288 | 0.88878 | 355
72 | 374913 | 15 | 49.5 | 250 | 45 | 439.9468 | 0.88878 | 1084
73 | 377523 | 15 | 39.5 | 200 | 45 | 351.0687 | 0.88878 | 2610
74 | 378687 | 15 | 32.8 | 150 | 45 | 291.5203 | 0.88878 | 1164
75 | 380785 | 15 | 20 | 100 | 45 | 177.7563 | 0.88878 | 2098